- Общие положения

1.1.Инструктаж по инструкции «О мерах пожарной безопасности для обучающихся школы»  (в дальнейшем «Инструктаж») проводится со всеми обучающимися МОУ «СОШ №14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» (далее – ОУ) каждую учебную четверть и по мере необходимости.

1.2.Инструктаж с обучающимися проводят классные руководители.

1.3.Проведение инструктажа с обучающимися регистрируется в журнале инструктажей каждого класса под роспись (учащиеся 1-го класса не расписываются).

1.4.Данная инструкция  разработана для учащихся при их пребывании в ОУ с целью предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций, сохранения жизни и здоровья детей.

1.5.Учащиеся всех классов ОУ должны знать и соблюдать правила пожарной безопасности в школе для учащихся.

1.6.Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем учреждения.

1.7.При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом учителю или работнику образовательного учреждения.

### II. Правила пожарной безопасности в ОУ для учащихся

2.1.Запрещено приносить в ОУ и пользоваться любыми зажигательными и курительными принадлежностями (спички, зажигалки, сигареты и т.п.). В ОУ и на ее территории курить запрещено!

2.2.Запрещено приносить в ОУ взрывоопасные предметы (хлопушки, петарды, фейерверки) и играть с ними.

2.3.Запрещено приносить и пользоваться в ОУ легковоспламеняющимися, горючими материалами и жидкостями, газовыми баллончиками.

2.4.Запрещено разводить костры на территории ОУ.

2.5.Нельзя без разрешения учителя включать в кабинете электрические приборы.

2.6.Не нагревайте незнакомые приборы, упаковки для порошков и красок. Особенно аэрозольные упаковки (металлические баллончики).

2.7.Опыты проводятся только в кабинетах физики и химии.

2.8.Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух и сухую траву на территории ОУ. Это очень ОПАСНО!

2.9.Учащиеся 5-11 классов должны знать устройство и правила пользования огнетушителем.

2.10. Все учащиеся должны помнить, где расположен план эвакуации, и понимать, как им пользоваться.

2.11.При обнаружении пожара или задымления срочно сообщите учителям, техническому персоналу или администрации ОУ.

### III.Действия учащихся при возникновения пожара в ОУ

3.1.При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сообщить работнику ОУ, соблюдать правила поведения при пожаре в ОУ.

3.2.При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его распоряжения.

3.3.Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по ОУ и действовать согласно указаниям сотрудников ОУ.

3.4.По команде учителя ОУ эвакуироваться из здания в соответствии с определенным порядком и планом эвакуации. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и одноклассникам.

3.5.Нельзя ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться, закрыв нос и рот платком (маской) и выбираться из помещения.

3.6.Нельзя прятаться во время пожара под парту, в шкаф: от огня и дыма спрятаться невозможно.

3.7.При выходе из здания ОУ находиться в месте, указанном учителем.

3.8.Учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества.

3.9.Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их одноклассники обязаны немедленно сообщить учителю.

Инструкцию составил: заместитель директора по внеклассной внешкольной  воспитательной работе        __________Л.М. Башмакова

Согласовано: ответственный по пожарной безопасности,  ОТ и ТБ

_________М.И. Дмитренко